| Arbeitshilfe Stand: 01/2025 |  |  |
| --- | --- | --- |

Antrag der//des       im wasserrechtlichen Verfahren

auf zu Tage fördern von Grundwasser aus dem//den Brunnen

//auf Ableiten von Grundwasser aus der//den Quellen

//und auf Festsetzung eines Wasserschutzgebietes

Wasserversorgungsanlage (WVA) „     “,

Grundstück Fl.-Nr.      , Gemarkung      , Gemeinde      ,

Landkreis

„Arbeitshilfe“

zur Liste „Hinweise zum Umfang der Antragsunterlagen; Trinkwassergewinnung und Festsetzung von Wasserschutzgebieten“ unter https://www.wwa-m.bayern.de/service/antraege_formulare/index.htm “

Bearbeitungshinweise:

Die bearbeitete Arbeitshilfe ist Teil der erforderlichen Antragsunterlagen zum Wasserrechtsantrag (sh. Liste „Hinweise zum Umfang der Antragsunterlagen; Trinkwassergewinnung und Festsetzung von Wasserschutzgebieten“ unter https://www.wwa-m.bayern.de/service/antraege_formulare/index.htm).

Wir bitten Sie als Wasserversorgungsunternehmen, bzw. Ihr beauftragtes Planungsbüro, die Liste vollständig auszufüllen und dem Antrag in Papierform und digital als pdf- und word-Dateien beizufügen. Bearbeitungshinweise sind im Text kursiv und in blauer Schrift dargestellt, grau hinterlegte Leerfelder sind mit Ihren Angaben auszufüllen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Wasserwirtschaftsamt München

INHALT

1	Antrag und Sachverhalt	2

1.1	Antragsteller und wasserrechtlicher Tatbestand	2

1.2	Antragsunterlagen	3

1.2.1	Beschreibung der Benutzungsanlage	4

1.3	Wasserbedarf	9

1.3.1	Entwicklung der Wasserförderung	9

1.3.2	Prognose für die Entwicklung des Zukunftsbedarfs	10

Hinweise:
Alternativenuntersuchungen	11

Flächennutzung und Gefährdungspotenziale	11

## Antrag und Sachverhalt

### Antragsteller und wasserrechtlicher Tatbestand

Das Wasserversorgungsunternehmen (WVU)       beantragt
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

die Bewilligung nach § 8 WHG i.V. mit § 14 WHG

die gehobene Erlaubnis nach § 8 WHG i.V. mit § 15 WHG

die stets widerrufliche beschränkte Erlaubnis nach § 8 WHG i.V. mit Art.15 BayWG

die stets widerrufliche Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 17 WHG

auf zu Tage fördern von Grundwasser aus der Wassergewinnungsanlage       bestehend aus dem//den Brunnen       auf dem Grundstück//den Grundstücken Flurnummer      der Gemarkung      , Gemeinde      .

auf Ableiten von Grundwasser aus der Wassergewinnungsanlage       bestehend aus der//den Quelle/n       auf dem Grundstück//den Grundstücken Flurnummer      der Gemarkung      , Gemeinde      .

Die Gewässerbenutzung dient der öffentlichen Trinkwasserversorgung//einschließlich Löschwasserbereitstellung in Trinkwassergüte im Versorgungsgebiet des WVU       mit folgenden Ortsteilen:

Beantragt wird die Erlaubnis//Bewilligung für das zu Tage fördern//Ableiten von Grundwasser mit folgendem Umfang:

| auf dem Grundstück Fl.-Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| der Gemarkung |  |  |  |  |  |  |
| aus dem/den Brunnen // der/den Quelle/n | Brunnen oder Quelle |  | Brunnen oder Quelle |  | Brunnen oder Quelle |  |
| maximal |  | l/s |  | l/s |  | l/s |
| maximal |  | m3/d |  | m3/d |  | m3/d |
| maximal |  | m3/Monat |  | m3/Monat |  | m3/Monat |
| maximal in 50 Tagen |  | m³/50Tage |  | m³/50Tage |  | m³/50Tage |
| m |  | m3/a |  | m3/a |  | m3/a |

und insgesamt aus der Wassergewinnungsanlage       bestehend aus dem//den Brunnen       //Quellen      bis zu max.      l/s,      m3/d und      m3/a Grundwasser zu Tage zu fördern//abzuleiten.

### Antragsunterlagen

Dem Antrag liegen folgende Unterlagen bei (Planunterlagen des Büros       vom       ):

- Antrag vom

- Erläuterung des Vorhabens

- Hydrogeologischer Bericht

- Übersichtslageplan M = 1 :

- Lageplan M = 1 :

- Brunnenausbauplan mit Schichtenprofil und Pumpversuchsdiagrammen //Quellenausbauplan

- Vermessungsprotokoll zu Lagekoordinaten und Höhenangaben bei Brunnen//Quellfassungen und GWM

- Physikalisch-chemischer Untersuchungsbefund vom

- Mikrobiologische Untersuchungsbefunde vom

- Ermittlung der Monatsspitzenfaktoren der Entnahmen der letzten 10 Jahre (und mit den Trockenjahren 2003, 2005, 2018 und 2019)

- Bedarfsermittlung (nach DVGW Merkblatt W410) (vom  FORMTEXT        ; verfasst vom Planungsbüro)

- Wasserverluste gemäß LfU-Merkblatt 1.8/2 „Wasserverluste in der öffentlichen Wasserversorgung“

- Prüfung von Dargebotsalternativen

- Flächennutzung (Lageplan M = 1 :      ) und Gefährdungspotentiale

- Vorschlag zur Ausweisung eines Wasserschutzgebiets und Katalog „Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen) (Planunterlagen des Büros       
vom       ); (Weitere sh. auch Teil B „Wasserschutzgebiet“ der Liste „Hinweise zum Umfang der Antragsunterlagen; Trinkwassergewinnung und Festsetzung von Wasserschutzgebieten“)

#### Beschreibung der Benutzungsanlage

##### Beschreibung Wassergewinnungsanlage

| Wassergewinnungsanlage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name der Fassung | Brunnen oder Quelle | Brunnen | Brunnen … |
| Kennzahl der Fassung (ggfs. beim WWA M erfragen) | 4110/ / (4120/ / bei Quellen) | 4110/ / | 4110/ / |
| Name der Wassergewinnungsanlage (WGA) | Name der WGA z.B. Mühltal |  |  |
| Name der Wasserversorgungsanlage (WVA) | Name des Wasserversorgers z.B. Gemeinde Name; Name WBV etc. |  |  |
| Baujahr |  |  |  |
| Art der Fassung (z.B. Vertikalfilterbrunnen; Schicht-/ Stauquellfassung usw.) |  |  |  |
| Lagebeschreibung des Brunnens |  |  |  |
| Gemeinde |  |  |  |
| Gemeindeteil |  |  |  |
| Gemeindeschlüssel |  |  |  |
| Gemarkung |  |  |  |
| Flurstücks-Nr. |  |  |  |
| Ostwert UTM32 9° ohne Meridiankennziffer E-N (EPSG 25832) |  |  |  |
| Nordwert UTM32 9° ohne Meridiankennziffer E-N (EPSG 25832) |  |  |  |
| Geländehöhe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Bei Brunnen: |  |  |  |
| Bezeichnung des Messpunktes (z.B. Peilrohroberkante, Brunnenkopf) |  |  |  |
| Messpunkthöhe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) (eingemessen am ) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Art der Wasserstandsmessungen (standardmäßig digitale Daten-Logger mit kontinuierlicher Aufzeichnung) |  |  |  |
| Bohrung und Ausbau |  |  |  |
| Bohrtiefe ab Gel. in m |  |  |  |
| ausgebaute Brunnentiefe ab Gel. in m |  |  |  |
| Endlichtweite der Bohrung in mm |  |  |  |
| Ausbaudurchmesser in mm |  |  |  |
| Ausbaumaterial |  |  |  |
| Stahlsperrrohr |  |  |  |
| Nenndurchmesser DN |  |  |  |
| von - bis m u. Gel. |  |  |  |
| Abdichtung zwischen Bohrlochwand und Sperrrohr |  |  |  |
| mit (Abdichtungsmaterial z.B. Zement-Bentonit-Suspension) |  |  |  |
| von - bis m u. Gel. |  |  |  |
| Hydrologische Angaben |  |  |  |
| Ruhewasserspiegel (Rwsp.) am |  |  |  |
| in m u. Gel. |  |  |  |
| in m u. Messpunkt |  |  |  |
| in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Pumpversuch |  |  |  |
| Datum von – bis |  |  |  |
| Dauer in h |  |  |  |
| Entnahme Q in l/s (i.d.R. mehrere Pumpstufen) | / / | / / | / / |
| abgesenkter Wasserspiegel s in m u. Rwsp bei Entnahme Q in l/s | / / / / | / / / / | / / / / |
| spezifische Ergiebigkeit Q/s in l/s*m | / / | / / | / / |

| Bei Quellen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung des Messpunktes (z.B. Quellaustritt) |  |  |  |
| Messpunkthöhe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) (eingemessen am ) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Einrichtung für Quellschüttungsmessungen (z.B. Messwehr, MID etc.) (standardmäßig kontinuierliche Messungen und Aufzeichnungen) |  |  |  |
| Ausführung/Dimension der Fassung (z.B. Betonringe mit Tiefe und Durchmesser; Fangmauer mit Abmessung etc.) |  |  |  |
| Zahl der Sickerstränge |  |  |  |
| Länge Sickerstränge in m DN in mm Tiefe in m |  |  |  |
| Abdichtung gegen Oberflächenwasser (z.B. Beton, Lehm) |  |  |  |
| Hydrologische Angaben |  |  |  |
| Auslaufhöhe (Rwsp.) in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Max. Schüttung l/s (MHQ) am (Datum) |  |  |  |
| Min. Schüttung l/s (MNQ) am (Datum) |  |  |  |
| Mittlere Schüttung MQ l/s im Zeitraum von - bis |  |  |  |
| Schüttungsquotient (MHQ/MNQ) |  |  |  |

##### Vorfeldmessstellen  (Vorschlag vom hydrogeologischen Fachbüro. Werden mehr als drei Vorfeldmessstellen vorgeschlagen, bitte Tabelle via copy&paste unterhalb dieser erweitern.)

| Name |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kennzahl (ggfs. bei WWA M erfragen) | 1131/ / | 1131/ / | 1131/ / |
| Baujahr |  |  |  |
| Gemarkung |  |  |  |
| Flurstücks-Nr. |  |  |  |
| Ostwert UTM32 9° ohne Meridiankennziffer E-N (EPSG 25832) |  |  |  |
| Nordwert UTM32 9° ohne Meridiankennziffer E-N (EPSG 25832) |  |  |  |
| Geländehöhe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Bezeichnung des Messpunktes |  |  |  |
| Messpunkthöhe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |
| Art der Wasserstandsmessungen (standardmäßig digitale Daten-Logger mit kontinuierlicher Aufzeichnung) |  |  |  |
| Ausbautiefe in m |  |  |  |
| Ausbaudurchmesser in mm |  |  |  |
| Filterstrecke von - bis m u. Gel. |  |  |  |

##### Fördereinrichtungen und Betriebsweise

(Kurze Beschreibung der Anlage und des Fließweges des entnommenen Wassers und zu weiteren Betriebseinrichtungen wie Pumpwerke, Speicherbehälter (V=…m³) (Durchlaufbehälter, Gegenbehälter etc.), Rohrnetz, Abwasserentsorgung, Lagerung wassergefährdender Stoffe (Notstromaggregat? Trafo für Energieversorgung?), Messvorrichtungen (Wasserzähler, MID), Probenahmestellen usw., Art der Wasseraufbereitung (mit Angaben über Behandlung und Ableitung des Filterrückspülwassers und Entsorgung der Schlämme))

| Name des Brunnens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Pumpenaggregates |  |  |  |
| Förderstrom in l/s |  |  |  |
| Zugehörige Förderhöhe in m |  |  |  |
| Vorgesehene durchschnittliche tägl. Betriebsdauer in h und max. tägl. Betriebsdauer in h |  |  |  |
| Angaben zum Pumpenbetrieb bei Durchschnitts- und Spitzenbedarf (wechselseitiger Betrieb/ gleichzeitiger Betrieb mehrerer Brunnen) |  |  |  |
| Einhängetiefe (Ansaugöffnung) der Unterwasserpumpe in NN+m (DHHN12) und NHN+m (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) | (DHHN12) (DHHN 2016) |

##### Bei Quellen

##### Einrichtungen zum Ableiten des Quellwassers

(Kurze Beschreibung der Anlage und des Fließweges des entnommenen Wassers)

……

Rohrleitung von der Quellfassung zur//zum Aufbereitungsanlage//Hochbehälter//Ortsnetz:

Name der Quelle

Material

Länge in m

DN in mm

Höhendifferenz in m

Rechnerisches Durchflussvermögen in l/s

##### Technische Begrenzung der Entnahme

##### Bei Brunnen

Die mögliche Momentanentnahme ist beschränkt auf      l/s. Die Beschränkung erfolgt durch die Leistung der Pumpe //die Ventilsteuerung.

##### Bei Quellen

Die mögliche Momentan-Ableitung ist durch das nutzbare Grundwasserdargebot und die Dimensionierung der Leitung DN       beschränkt.

##### Überwasser

Überwasser tritt bei normalen Betriebsverhältnissen in der Anlage/nicht/auf und fließt unterhalb der bisherigen Austrittsstelle dem ursprünglichen Vorfluter zu. Der Auslauf ist durch eine Froschklappe zu sichern.

##### Sonstige Wasserbezugsmöglichkeiten

Außer der vorbeschriebenen Wasserfassung //den beschriebenen Wasserfassungen stehen dem Unternehmer für die Bedarfsdeckung keine weiteren Erschließungen //noch folgende Brunnen //Quellen zur Verfügung:

| Gewinnungsanlage | Brunnen //Quelle | genehmigte Entnahme | Bescheid vom |
| --- | --- | --- | --- |

Außerdem werden // können       l/s,      m³/d und       m³/a von //vom       bezogen // werden. Zudem besteht ein Netz //Notverbund mit      .

### Wasserbedarf

(Bedarfsermittlung eigene Anlage (sh. Nr. 1.2 „Antragsunterlagen“)! Das DVGW Merkblatt W410 und die Hinweise in der REWAS sind zu beachten. Angaben zu bisherigen Jahresförderungen sind dem tatsächlichen Wasserverkauf (Abgabe Endverbraucher) gegenüberzustellen. Bei Verwendung des Wassers zu Nicht-Trinkwasserzwecken (Betriebswasser) oder bei der Verwendung von Tiefengrundwasser ist der Bedarf unter Berücksichtigung Wasser sparender Technologien zu begründen, sowie die Versorgungsmöglichkeit mit Oberflächenwasser oder mit Grundwasser geringerer Qualität zu prüfen. Bei Verwendung von Tiefengrundwasser ist zusätzlich der Bedarf im Hinblick auf den Verwendungszweck aufzuschlüsseln. Bedarfssteigerungen sind zurückhaltend anzusetzen.)

Der derzeitige Bedarf des Versorgungsgebietes mit rd.       Einwohnern (Quellenangabe) kann

- an verbrauchsreichen Tagen mit        m3/d,

- im Jahresdurchschnitt mit        m3/d

angesetzt werden.

#### Entwicklung der Wasserförderung

Die gemessene Förderung ergab sich wie folgt:

(Entwicklung der Entnahmemenge der letzten ca. 10 Jahre)

(Mittelwerte können nach dem Ausfüllen berechnet werden (mit rechte Maustaste auf "...0" klicken, dann "Felder aktualisieren").

| im Jahr | max. Tagesförderung (max. Qd) | Jahresfördermenge (Qa) | Eigen-gewinnung pro Jahr | Jahresabgabe an Endverbraucher | Jahresbezug von | Jahresverluste Zu beachten sind DVGW-AB W 392 bzw. LfU MB Nr. 1.8/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m³/d] | [m³/a] | [m³/a] | [m³/a] | [m³/a] | [m³/a] | [%] |
| Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Der//Die reale/n Wasserverlust/e im Wasserversorgungsnetz (Rohrnetz, Rohrnetzlänge  FORMTEXT         km) des/r  FORMTEXT         [Name WVU] liegt im Jahr  FORMTEXT         bei  FORMTEXT         % /liegen in den Jahren  FORMTEXT          bis  FORMTEXT         zwischen  FORMTEXT         und  FORMTEXT          %.

Der/Die spezifische/n reale/n Wasserverlust/e im Wasserversorgungsnetz (Rohrnetz) des/r  FORMTEXT         [Name WVU] liegt im Jahr FORMTEXT         bei   FORMTEXT        m3/(h x km) /liegen in den Jahren  FORMTEXT         bis  FORMTEXT          zwischen  FORMTEXT         und  FORMTEXT         m3/(h x km).

max. Monatsförderung (maximale Monatsförderung im Monat xx jeweils der letzten zehn Jahre)

| im Jahr | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max. Q (m³/Monat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monat | z.B. Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Prognose für die Entwicklung des Zukunftsbedarfs

Nach der Prognose /Studie (vom  FORMTEXT        ; verfasst vom Planungsbüro  FORMTEXT         ) ergibt sich folgender zukünftiger Wasserbedarf im Jahr:

(ggf. ist neben dem spezifischen Bedarf (gem. Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet) darzustellen: 
a) vorhandene / geplante Baugebietsausweisungen / Flächennutzungsplanungen; b) besondere Verbraucher (Gewerbe / Industrie))

Hinweise zum Umfang der Antragsunterlagen hinsichtlich der Punkte Alternativenuntersuchungen, Flächennutzungen und Gefährdungspotenziale:

### Alternativenuntersuchungen

Hinweise zur Alternativenuntersuchung (diese ist als Anlage den Antragsunterlagen beizufügen, sh. auch Teil B „Wasserschutzgebiet“ der Liste „Hinweise zum Umfang der Antragsunterlagen; Trinkwassergewinnung und Festsetzung von Wasserschutzgebieten“):

Gemäß § 50 WHG ist der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken, soweit dem nicht überwiegende Gründe des Allgemeinwohls entgegenstehen.

Die Landesanwaltschaft Bayern hat die Anforderungen an die Prüfung von Dargebotsaltenativen, basierend auf einem Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs vom 08.04.2020, mit Schreiben vom 11.05.2020 dargelegt ( http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/media/themenbereiche/natur_umwelt_landwirtschaft/2020_04_08_we_wasserrecht.pdf ).

Die Behandlung von in Betracht kommenden Standortalternativen gehört im Normsetzungs-verfahren einer Wasserschutzgebietsverordnung regelmäßig zum Gegenstand der auszulegenden Unterlagen. Dies gilt auch für bereits wasserrechtlich genehmigte Standorte. Um der Rechtsschutzfunktion der Auslegung gerecht zu werden, bedarf es keiner detaillierten Unterlagen zu einzelnen Standorten, wohl aber einer Erläuterung, welche Alternativstandorte konkret geprüft und weshalb diese verworfen wurden.

Die Alternativenprüfung ist nicht zu verwechseln mit konkreten Standortuntersuchungen und -erkundungen zur Erschließung einer technischen Reserve („2. Standbein“) oder Schaffung von Netzverbünden mit benachbarten WVU zur Erhöhung der Versorgungssicherheit.

### Flächennutzung und Gefährdungspotenziale

Im vorgeschlagenen Wasserschutzgebiet bestehen folgende Landnutzungen (Aufzählung entsprechend der Flächenanteile absteigend, ggs. Liste ergänzen bzw. nicht zutreffendes streichen):

- Acker, Grünland, Forst, Sonderkulturen

- Siedlung (Gemeinde, Ortsteile, landwirtschaftliche Hofstellen)

- Verkehrswegenetz (Eisenbahnen, Autobahnen, Bundesstraßen, Staatstraßen usw.)

- Rohstoffabbau und Folgenutzung: Kiesgruben

- Gewerbe- und Industrienutzungen

- Sonstige Erdaufschlüsse, GWP, EWS, Brauchwasserbrunnen???

- Niederschlagswasserbeseitigung Brunnenhaus, Pumpensumpf, Leitungsführung in Zone I

- Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen (Der aktuelle ABUDIS-Stand sollte vom IB am LRA, das für ABUDIS zuständig ist, abgefragt werden)

Das beauftragte Fachbüro hat die konkurrierenden Nutzungen hinsichtlich des Trinkwasserschutzes im Detail zu erfassen und zu bewerten (sh. Antragsunterlagen Anlage //).

NN-Höhen im DHHN12 (Höhenstatus 100, EPSG 7699) und Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Höhenstatus 170, EPSG 7837); Infos dazu unter:  https://www.ldbv.bayern.de/aktuell/archiv/1824.html

LfU MB Nr. 1.8/2 "Wasserverluste in der öffentlichen Wasserversorgung" abrufbar unter https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_182.pdf